MODULARIO										MOD. 3 PC

Interno - 269

MINISTERO DELL'INTERNO

DIREZIONE GENERALE DELLA PROTEZIONE CIVILE

E DEI SERVIZI ANTINCENDI

SERVIZIO TECNICO CENTRALE

Ispettorato insediamenti civili, commerciali, artigianali ed industriali

ROMA 9 MARZO 1998

PROT, n. P322/4133 sott. 170

LETTERA-CIRCOLARE

- AL SIG. COMANDANTE DELLE SCUOLE CENTRALI

ANTINCENDI                 00178 - CAPANNELLE - ROMA

- AL SIG. DIRETTORE DEL CENTRO STUDI ED ESPERIENZE

ANTINCENDI                 00178 ~ CAPANNELLE - ROMA

- AI SIGG. ISPETTORI AEROPORTUALI E PORTUALI DEI

SERVIZI ANTINCENDI                          LORO SEDI

- AI SIGG. ISPETTORI INTERREGIONALI E REGIONALI DEI

VIGILI DEL FUOCO                            LORO SEDI

- AI SIGG. COMANDANTI PROVINCIALI DEI VIGILI

DEL FUOCO                                   LORO SEDI

OGGETTO:	Contenitori-distributori mobili per carburanti liquidi di categoria C di tipo approvato ai sensi del D,M, 19 marzo 1990 ~ Chiarimenti inerenti il campo di applicazione.

Pervengono a questo Ministero quesiti in ordine alla corretta interpretazione del campo di applicazione del DM, 19 marzo 1990 in ordine all'utilizzo dei contenitori.-distributori mobili per carburanti liquidi di categoria C.

Al riguardo. ai fini di un'uniformità applicativa e di indirizzo, si chiarisce che, fermo restando quanto espressamente previsto dal citato decreto, l'installazione delle apparecchiatura di cui trattasi può essere consentita anche presso altre attività produttive esclusivamente per il rifornimento di macchine operatrici non targate e non circolanti su strada.

Per tale tipologia di impiego i predetti contenitori-distributori mobili, ancorché provvisti di dispositivo per l'erogazione e fatta salva la loro rispondenza a quanto prescritto dal D.M. 19 marzo 1990, sono da considerarsi come semplici depositi di carburanti e come tali soggetti alle visite e ai controlli di prevenzione incendi, ai fini del rilascio del Certificato, di prevenzione incendi, qualora di capacità geometrica complessiva superiore ai valori indicati nel punto 15 dell'elenco allegato al D.M. 16 febbraio 1982.

IL DIRIGENTE

DEL SERVIZIO TECNICO CENTRALE

(d'Erríco)