MINISTERO DELL'INTERNO

DIREZIONE GENERALE DELLA PROTEZIONE CIVILE

E DEI SERVIZI ANTINCENDI

SERVIZIO TECNICO CENTRALE

Ispettorato insediamenti civili, commerciali, artigianali ed industriali

ROMA, 17 MAGGIO 1996

Prot. n° P954/4122 sott. 32


LETTERA-CIRCOLARE


						            - AI SIGG. ISPETTORI INTERREGIONALI 							   E REGIONALI DEI VIGILI DEL FUOCO
		  					   LORO SEDI

		  				            - AI SIGG. COMANDANTI PROVINCIALI
		  					   DEI VIGILI DEL FUOCO
				  			   LORO SEDI

				e, per conoscenza:

						            - AL SIG. COMANDANTE DELLE SCUOLE 
		  					   CENTRALI ANTINCENDI
		  					   00178 - CAPANNELLE - ROMA

						            - AL SIG. DIRETTORE DEL CENTRO 								   STUDI ED ESPERIENZE ANTINCENDI
		  					   00178 - CAPANNELLE - ROMA

						            - AI SIGG. ISPETTORI AEROPORTUALI E
		  					   PORTUALI DEI SERVIZI ANTINCENDI
		  					   LORO SEDI

OGGETTO:	Norme di prevenzione incendi per l'edilizia scolastica - Chiarimenti sulla larghezza delle porte delle aule didattiche ed esercitazioni.-

Con il decreto legislativo 19 marzo 1996, n° 242 sono state apportate alcune modifiche alle vigenti disposizioni in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro ed in particolare nell'art. 16 sono state specificate le misure alle quali devono essere adeguati i luoghi di lavoro esistenti.

Al riguardo atteso quanto stabilito dal decreto legislativo 19 settembre 1994, così come modificato dal decreto legislativo 19 marzo 1996, n° 242, relativamente alle uscite dei locali di lavoro, si ritiene opportuno chiarire che, nell'ambito delle strutture scolastiche costruite od utilizzate prima del 27 novembre 1994, i locali destinati ad aule didattiche ed esercitazioni, non dovranno essere adeguati al terzo comma del punto 5.6 dell'allegato al D.M. 26 agosto 1992, per quanto attiene la larghezza delle porte, essendo le misure ivi previste in contrasto con i citati decreti legislativi.
	La larghezza delle porte dei suddetti locali deve in ogni caso essere conforme a quanto previsto dalla concessione edilizia ovvero della licenza di abitabilità, così come espressamente richiamato dall'art. 16, 3° comma, del decreto legislativo n° 242/96

I Comandi Provinciali dei Vigili del Fuoco sono pregati di portare a conoscenza di quanto sopra i Provveditorati agli Studi, le Provincie ed i Comuni, ai fini di chiarire i numerosi quesiti pervenuti sullo specifico argomento.

IL DIRETTORE GENERALE
										   (CORBO)

MST/mm