MINISTERO DELL'INTERNO

DIREZIONE GENERALE DELLA PROTEZIONE CIVILE E DEI SERVIZI ANTINCENDI

SERVIZIO TECNICO CENTRALE

Ispettorato Attività e Normative Speciali di Prevenzione Incendi

ROMA, lì 18 GIUGNO 1996

Lettera Circolare						AI COMANDI PROVINCIALI VV.F.

LORO SEDI

prot. nr.   NS 3063

4115/3 sott: 1

e, p.c. AGLI ISPETTORATI REGIONALI ED

INTERREGIONALI VV.F.

LORO SEDI

AL COMANDO DELLE SCUOLE

CENTRALI ANTINCENDI

00178 ROMA (Capannelle)

ALLA DIREZIONE DEL CENTRO

STUDI ED ESPERIENZE

00178 ROMA (Capannelle)

AGLI ISPETTORATI DEI SERVIZI

ANTINCENDI AEROPORTUALI E

PORTUALI .

LORO SEDI

ALLA COLONNA MOBILE CENTRALE

02036 PASSO CORESE (Rieti)

AL MINISTERO DELL'AMBIENTE

SERVIZIO I.A.R.

Via della Ferratella in Laterano,

00184 ROMA

AL MINISTERO DELLA SANITÀ'

P.le dell'Industria,20

00144 EUR - ROMA

ALL'ISTITUTO SUPERIORE DI SANITÀ'

Viale Regina Elena, 299

00185 ROMA

AL MINISTERO DELL'INDUSTRIA

Via Molise, 2

00178 ROMA

AL MINISTERO DEI TRASPORTI

DIREZIONE GENERALE DELLA

MOTORIZZAZIONE CIVILE E DEI

TRASPORTI IN CONCESSIONE

SERVIZIO II

00161 ROMA

AL MINISTERO DELLA MARINA

MERCANTILE

DIREZ. GEN. DELLA NAV.NE E DEL

TRAFFICO MARITTIMO - DIV. X SEZ. II

Via dell'Arte, 16

00144 ROMA (EUR)

p.c. AL CSI S.p.A.

Viale Lombardia, 20

20021 BOLLATE (MI)

p.c. ALL'ISTITUTO DI RICERCHE E COLLAUDI

M. MASINI S.r.l.

Via Moscova, 11

20017 RHO (MI)

p.c. AL LABORATORIO TE.SI. S.r.l.

Via Provinciale Casilina

Stazione Sgurgola

03012 ANAGNI (FR)

p.c. ALL'ISTITUTO GIORDANO

Via Rossini, 2

47041 BELLARIA (FORLÌ')

OGGETTO: Applicazione D.I. 26 marzo 1996- Utilizzo delle sostanze dannose per la fascia di ozono stratosferico in estintori portatili e carrellati d'incendio.

Come è noto il decreto interministeriale 26 marzo 1996 pubblicato sulla G.U. n° 82 del 6 aprile 1996 all'art. 4 comma  2 prevede la possibilità di sostituire gli HALONS contenuti negli estintori portatili e carrellati d'incendio con sostanze di cui alla tabella B, b)  gruppo I allegata alla legge n° 549 del 28 dicembre 1993.

A tale riguardo, si fa presente che ai sensi del D.M. 20.12.82  la sostituzione dell'agente estinguente (HALON) in, un'estintore già dichiarato di tipo approvato, ne fa decadere 1'approvazione di tipo in quanto l'estintore con il nuovo agente estinguente non sarebbe più conforme al prototipo approvato.

Inoltre, si precisa che, ai fini dell'approvazione di tipo, le sostanze sostitutive dell'HALON devono rispettare i requisiti previsti al punto 1 art.4 del decreto indicato in oggetto per ciò che  attiene gli aspetti ambientali e, che tali sostanze saranno sottoposte al parere del Ministero della Sanità per quanto riguarda la tossicità del prodotto, sia a caldo che a freddo, nonché le precauzioni d'uso.

Per quanto sopra esposto, le ditte interessate alla sostituzione dell'HALON negli estintori portatili d'incendio approvati ai sensi del D.M. già citato, con sostanze aventi i requisiti sopraddetti, possono richiedere una nuova approvazione di tipo a questo Ministero, previa l'effettuazione, presso il C.S.E. o laboratori autorizzati, delle prove previste.

Per quanto attiene gli estintori carrellati d'incendio si fa presente che questo Ministero non ha finora omologato estintori carrellati d'incendio ad HALON ai sensi del D.M. 06/03/92.

I laboratori in indirizzo sono invitati, nell'espletamento delle prove di laboratorio, a curare tutti gli aspetti evidenziati con la presente.

L'ISPETTORE GENERALE CAPO

(Dott. Ing. Paolo ANCILLOTTI)