MINISTERO DELL'INTERNO

DIREZIONE GENERALE DELLA PROTEZIONE CIVILE

E DEI SERVIZI ANTINCENDI

SERVIZIO TECNICO CENTRALE

ISPETTORATO PER LE ATTIVITÀ' E LE NORMATIVE SPECIALI DI PREVENZIONE INCENDI

## Lettera Circolare                                                                       Roma, lì 29 gennaio 1999

AI  COMANDI PROVINCIALI VV.F.

## LORO SEDI

e, p.c. AGLI ISPETTORATI REGIONALI ED

INTERREGIONALI  VV.F.

LORO SEDI

## Prot. NS 308

4115/C sott. 1

AL COMANDO DELLE SCUOLE

CENTRALI ANTINCENDI

00178 CAPANNELLE - ROMA

#### ALLA DIREZIONE DEL CENTRO

STUDI ED ESPERIENZE

00178 CAPANNELLE – ROMA

AGLI ISPETTORATI DEI SERVIZI

ANTINCENDI AEROPORTUALI

E PORTUALI

LORO SEDI

MINISTERO DELL'INTERNO

DIREZIONE GENERALE DELLA PROTEZIONE CIVILE

E DEI SERVIZI ANTINCENDI

SERVIZIO TECNICO CENTRALE

ISPETTORATO PER LE ATTIVITÀ' E LE NORMATIVE SPECIALI DI PREVENZIONE INCENDI

- 2  -

## AL MINISTERO DEI

TRASPORTI

## DIREZIONE GENERALE

##### DELLA MOTORIZZAZIONE

CIVILE E DEI TRASPORTI IN

CONCESSIONE SERVIZIO II

00161 ROMA

AL MINISTERO DELLA

MARINA MERCANTILE

###### DIREZ. GEN. DELLA NAV.NE

E DEL TRAFFICO

#### MARITTIMO - DIV. X SEZ. II

##### VIALE DELL’ARTE N. 16

00144 ROMA (E.U.R.)

## Oggetto: Elenco degli Estintori carrellati d’incendio omologati ai sensi del

D.M. 06/03/1992.

Per conoscenza e norma dei Comandi in indirizzo si riporta di seguito l’elenco degli estintori carrellati d’incendio omologati da questo Ministero ai sensi del D.M. 06/03/1992 successivamente alla data di emanazione della precedente Lettera Circolare pari oggetto, prot. NS 3290/4115/3/C sott. 1 del 16/06/97.

L’ISPETTORE GENERALE CAPO

(Dott. Ing. Salvatore FIADINI)

| DITTA | Cod. | Codice | Nome | Tipo | Peso | Capacità | Estremi | Data |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| INDIRIZZO | Cos. | Omologazione | Estintore |  | (Kg) | Esting. | Omologazione | Omol. |
| EMME di Milli Alterini Adriana via Molino,40 - 52012 CHIUSI DELLA V.(AR) | 2 | AR002ECAC18B9C004 | EMME18 | CO2 | 18 | B9-C | N°34/4115/3/C sott.5 | 13/10/97 |
| EMME di Milli Alterini Adriana via Molino,40 - 52012CHIUSI DELLA V.(AR) | 2 | AR002ECAC27B7C005 | EMME 27 | CO2 | 27 | B7-C | N°35/4115/3/C sott.5 | 13/10/97 |
| ANAF S.p.a. Via del Commercio,4-27020TORRE D'ISOLA (PV) | 82 | PV082ECP30AB1C002 | PBE 30 ABC | POL. | 30 | A-B1_C | N°36/4115/3/C sott.94 | 04/03/98 |
| ANAF S.p.a. Via del Commercio,4-27020TORRE D'ISOLA (PV) | 82 | PV082ECP100AB1C003 | PBE 100 ABC | POL. | 100 | A-B1_C | N°37/4115/3/C sott.94 | 04/03/98 |
| ESTINTORI M.B. di Marco Borroni e C. S.r.l. via Don Milani,22 -20035LEGNANO (MI) | 17 | MI017ECAC27B8C003 | CM27 | CO2 | 27 | B8-C | N°38/4115/3/C sott.24 | 01/04/98 |
| ESTINTORI M.B. di Marco Borroni e C. S.r.l. via Don Milani,22 -20035 LEGNANO (MI) | 17 | MI017ECAC18B8C004 | CM18 | CO2 | 18 | B8-C | N°39/4115/3/C sott.24 | 01/04/98 |
| ESTINTORI M.B. di Marco Borroni e C. S.r.l. via Don Milani,22 -20035 LEGNANO (MI) | 17 | MI017ECAC54B1C005 | CM54 | CO2 | 54 | B1-C | N°40/4115/3/C sott.24 | 10/06/98 |
| SACEP di Bonamigo Donatella via Vicenza,152/R - 36061BASSANO DEL GRAPPA (VI) | 47 | VI047ECP50AB1C001 | P50 | POL. | 50 | A-B1-C | N°41/4115/3/C sott.58 | 10/06/98 |
| SIMA ITALIANA s.r.l. Via Don G. Dossetti,1 - 42021BIBBIANO (RE) | 54 | RE054ECP50AB1C002 | K50 | POL. | 50 | A-B1-C | N°42/4115/3/C sott.55 | 10/06/98 |
| SIMA ITALIANA s.r.l. Via Don G. Dossetti,1 - 42021BIBBIANO (RE) | 54 | RE054ECP30AB1C001 | K30 | POL. | 30 | A-B1-C | N°43/4115/3/C sott.55 | 10/06/98 |
| CACCIALANZA & C. S.p.a. via Pacinotti, 10 - 20090 SEGRATE (MI) | 29 | MI029ECP100AB1C001 | P100 | POL. | 100 | A-B1-C | N°44/4115/3/C sott.38 | 03/08/98 |
| GIBI ESTINTORI S.r.l. via Valsesia - 20027 RESCALDINA (MI) | 19 | MI019ECP100AB1C003 | PM100 | POL. | 100 | A-B1-C | N°45/4115/3/C sott.27 | 26/11/98 |